# Министерство регионального развития

# Российской Федерации

С В О Д   П Р А В И Л                    СП 14.13330.2011

строительство в сейсмических

районах

Актуализированная редакция

### СНиП II-7-81*

# Издание официальное

Москва 2011

# Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Центральный институт строительных конструкций и сооружений им. В.А. Ку-черенко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко) — институт ОАО «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г.  № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).  Пересмотр СП 14.13330.2010

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

 Минрегион России, 2010

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минрегиона России

Содержание

|  | Введение …………………………………………………………………………………..………...……… | IV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения ……………………………………………………………………...………..……… | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………..............................................................………..……… | 1 |
| 3 | Термины и определения …………………………………….............................................………..……… | 2 |
| 4 | Основные положения ……………………………………………………………………..………..……… | 2 |
| 5 | Расчетные нагрузки…………………………....………..………..………..………..………..……..……… | 6 |
| 6 | Жилые, общественные, производственные здания и сооружения ...........................................…………. | 16 |
|  | 6.1 Общие положения …....................................………..………..………..………..………..…………… | 16 |
|  | 6.2 Основания, фундаменты и стены подвалов .…………………………………….. ………….……… | 17 |
|  | 6.3 Перекрытия и покрытия ………..………..………..………..………..………..………..……………… | 18 |
|  | 6.4 Лестницы ………..………..………..………..………..………..………..………..………..…………… | 19 |
|  | 6.5 Перегородки ………..………..………..………..………..………..………..………..………….……… | 20 |
|  | 6.6 Балконы, лоджии и эркеры ………..………..………..………..………..………..…………….……… | 20 |
|  | 6.7 Особенности проектирования железобетонных конструкций ………..………..…………………… | 21 |
|  | 6.8 Железобетонные каркасные здания ………..………..………..………..………..…………….……… | 22 |
|  | 6.9 Особенности проектирования зданий со стальным каркасом ………..………..…………………… | 25 |
|  | 6.10 Крупнопанельные здания ………..………..………..………..………..………..…………….……… | 26 |
|  | 6.11 Здания с несущими стенами из монолитного железобетона ………..………..…………………… | 27 |
|  | 6.12 Здания объемно-блочные и панельно-блочные ………..………..………..………..………..……… | 28 |
|  | 6.13 Здания со стенами из крупных блоков ………..………..………..………..………..………..……… | 30 |
|  | 6.14 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки ………..………..………..…………..……… | 31 |
|  | 6.15 Деревянные здания ………..………..………..………..………..………..………..…………..……… | 35 |
|  | 6.16 Здания и сооружения из местных материалов ………..………..………..………..………………… | 35 |
|  | 6.17 Сейсмоизоляция ………..………..………..………..………..………..………..……………..……… | 35 |
|  | 6.18 Оборудование ………..………..………..………..………..………..………..………..……………… | 36 |
|  | 6.19 Восстановление и усиление конструкций ………..………..………..………..……………..……… | 37 |
| 7 | Транспортные сооружения ……….. …………................................................................................……… | 37 |
|  | 7.1 Общие положения ………..………..…………………………………………………………...……… | 37 |
|  | 7.2 Трассирование дорог ……………………………………...………..………..………..………..……… | 38 |
|  | 7.3 Земляное полотно и верхнее строение пути ………………………………………………….……… | 38 |
|  | 7.4 Мосты ………………………………………….………..………..………..………..…………..……… | 39 |
|  | 7.5 Трубы под насыпями ………………………………………...………..………..………..…….……… | 42 |
|  | 7.6 Подпорные стены …………………………………………………….………..………..……..……… | 42 |
|  | 7.7 Тоннели ………..………..………..………..………..………..………..………..………..……..……… | 42 |
| 8 | Гидротехнические сооружения ……….………..………..………..………..………..…………….……… | 43 |
|  | 8.1 Общие положения ……………………………………………………………………...............……… | 43 |
|  | 8.2 Расчетные сейсмические воздействия …...………..………..………..………..………..……..……… | 45 |
|  | 8.3 Размещение гидротехнических сооружений и конструктивные мероприятия …………….……… | 52 |
| 9 | Противопожарные мероприятия…………………………………………………………………...……… | 53 |
|  | 9.1 Основные положения …………………………………………..………..………..…………………… | 53 |
|  | 9.2 Обеспечение огнестойкости объектов защиты ……………………………………………....……… | 53 |
|  | 9.3 Требования к оборудованию технологической части автоматических установок пожаротушения ……….. | 55 |
|  | 9.4 Требования к элементам систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, приемно-контрольным приборам и приборам управления автоматических установок пожаротушения …………..……… | 55 |
| Приложение А (справочное) Термины и определения ……………….………..………..…………...……… |  | 57 |
| Приложение Б (обязательное) Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности — А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет ………….……… |  | 61 |
| Библиография …………………………………………………………………………………………………… |  | 82 |
| Карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации — ОСР-97…………… |  | вкладка |

Введение

В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие целям технических регламентов и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании».

Приведены также требования, соответствующие целям Федерального закона «Об энергосбережении».

Работа выполнена Центром исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко — института ОАО «НИЦ «Строительство» (руководитель работы — д-р техн. наук, проф. Я.М. Айзенберг; ответственный исполнитель — канд. техн. наук, доцент В.И. Смирнов).

В работе использованы предложения Н.П. Абовского, А.С. Але-шина, Ф.Ф. Аптикаева, С.С. Арефьева, Ю.И. Баулина, В.В. Бе-зделева, В.С. Беляева, Ю.А. Бержинского, В.М. Бирюкова, А.А. Бу-биса, А.А. Гусева, А.М. Дзагова, Ю.А. Качкуркина, Э.Н. Кодыша, Ю.В. Кривцова, Н.Б. Лобанова, С.К. Лохтина, С.А. Мадатяна, А.М. Мамина, В.З. Мешкова, И.Г. Минделя, И.К. Никитина, В.И. Ни-цуна, С.А. Перетокина, Н.П. Пивника, В.В. Пивоварова, Д.Г. Про-нина, Е.А. Рогожина, В.В. Севастьянова, В.А. Семенова, И.М. Се-менова, Ю.А. Сутырина, В.В. Сырмолотова, И.Н. Тихонова, Н.Н. Тре-кина, А.М. Уздина, В.И. Уломова, Г.С. Шестоперова, В.Н. Ярма-ковского и других специалистов.